**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

**« ЧУКОТСКИЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ ПОСЁЛКА ПРОВИДЕНИЯ »**

|  |  |
| --- | --- |
| «С О Г Л А С О В А Н О»Заместитель директора по УМР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Р.Бархударян «07» июля 2022г. | «У Т В Е Р Ж Д А Ю»И.о. директора ГАПОУ ЧАО «Чукотский северо-восточный техникум поселка Провидения»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В.Кравченко «07» июля 2022г. |

**Программа профессионального модуля**

**ПМ. 02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства**



2022 г.

Программа профессионального модуля ПМ. 02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства разработана на основе Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа « Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения »

|  |
| --- |
|  |

Рассмотрена методическим объединением преподавателей общепрофессиональных и профессиональных дисциплин

Протокол от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г. № \_\_\_\_

Председатель МС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Р. Бархударян

# СОДЕРЖАНИЕ

|  |
| --- |
| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |
| 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |
| 4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) |

* 1. **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

# ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

**ПМ.02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов**

# жилищно-коммунального хозяйства:

## Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 по профессии **08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем**

**жилищно - коммунального хозяйства** *укрупненной группы профессий и специальности 08.00.00 Техника и технологии строительства*

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности «Поддержание рабочего состояния силовых и

слаботочных систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства» и соответствующие ему профессиональные компетенции:

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных систем

зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации

ПК 2.2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации

ПК 2.3. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической

документации

Программа профессионального модуля может быть использована при подготовке выпускников колледжа на базе основного общего образования с реализацией Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с квалификацией выше средней для данной профессии и направлена на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей с учетом конкретных конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретенного практического опыта в период производственной практики в условиях базового.

## Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

**иметь практический опыт:** в: техническом обслуживании силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием/ нарядом; ремонте и монтаже отдельных узлов освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации; ремонте и монтаже отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений объектов жилищно- коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства; действий в критических ситуациях при эксплуатации зданий, сооружений,

конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства

з**нать**:

требования по охране труда при проведении работ по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу силовых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно- коммунального хозяйства; сущность и содержание технической эксплуатации электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; правила заполнения технической документации; приемы и методы минимизации издержек на объектах жилищно-коммунального хозяйства; основы «бережливого производства», повышающие качество и производительность труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства; понятия о государственной системе приборов; назначение и принципы действия контрольно-измерительных приборов; классификацию и назначение чувствительных элементов; правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента; виды, основные правила построения простых электрических и монтажных чертежей и схем; виды, назначение, устройства, принципы

работы электротехнических устройств; технологию и технику обслуживания осветительных приборов, электропроводок, щитового и другого электротехнического оборудования объектов жилищно-коммунального хозяйства; системы контроля технического состояния силовых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; сущность и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов силовых,

слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; технические документы на испытание и готовность к работе силовых, слаботочных и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства; методы и средства испытаний электротехнического оборудования и электропроводок.

## уметь:

оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; определять исправность средств индивидуальной защиты; подбирать и применять инструменты, приспособления и материалы согласно технологическому процессу и сменному заданию; читать и выполнять чертежи и эскизы простых электрических и монтажных схем; проводить плановый осмотр электросиловых, слаботочных и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства; заполнять техническую документацию; выполнять техническое обслуживание электротехнического оборудования и электропроводок; выполнять профилактические работы, способствующие эффективной работе электросиловых, слаботочных и осветительных систем объектов

жилищно-коммунального хозяйства; проводить ремонтные и монтажные работы отдельных узлов системы освещения, силового и слаботочного оборудования объектов жилищно- коммунального хозяйства.

## Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 714 часов, в том числе:

объем образовательной нагрузки обучающегося – 702 час, самостоятельной учебной работы обучающегося – 12 час; учебной практики – 108 час;

производственной практики – 396 часов.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: ПМ. 02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

|  |  |
| --- | --- |
| **Код** | **Наименование результата обучения** |
| ПК 2.1 | Осуществлять техническое обслуживание силовых и слаботочных системзданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно- коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
| ПК 2.2 | Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения иосветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации |
| ПК 2.3 | Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочныхсистем зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативно- технической документации |
| ОК 1 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,применительно к различным контекстам. |
| ОК 2 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимойдля выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 3 | ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное иличностное развитие. |
| ОК 4 | ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5 | ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурногоконтекста. |
| ОК 6 | ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. |
| OК 7 | OК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 8 | ОК 08.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности иподдержан ие необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 9 | ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |
| ОК 11 | ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельнoсть в профессиональнoй сфере. |

## СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 02 Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, системы освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства

## 3.1. Тематический план профессионального модуля

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Коды профессионал ьных компетенций** | **Наименования разделов профессионального модуля\*** | **Всего часов** *(макс. учебная нагрузка и практики)* | **Объем времени, отведенный на****освоение междисциплинарного курса (курсов)** | ***Практика*** |
| **Обязательная аудиторная учебная нагрузка****обучающегося** | **Самостоятел ьная работа обучающегос я,**часов | **Учебна я,** часов | ***Производстве нная,*** *часов (если**предусмотрена рассредоточен ная практика)* |
| **Всего,**часов | **в т.ч. лабораторны е работы и практически е занятия,**часов |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | ***8*** |
|  | **Раздел 1.**МДК.02.01.**Техническая** | **136** | **100**(из них 1 | 50 | 4 | **36** |  |
| **ПК 2.1, ПК 2.2** | **эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и****сооружений, освещения и** |  | час наконсульта цию для экзамеа**)** |  |  |  |
|  | **осветительных сетей объектов** |  |  |  |  |  |
|  | **жилищно-коммунального** |  |  |  |  |  |
|  | **хозяйства в соответствии с** |  |  |  |  |  |
|  | **заданием/нарядом.** |  |  |  |  |  |
| **ПК 2.1, ПК 2.3** | **Раздел 2.** МДК.02.02**Техническая эксплуатация и обслуживание домовых слаботочных систем зданий и сооружений** | **106** | **70**(из них 1 час на консульта цию для экзамеа**)** | 34 | 4 | **36** |  |
| **ПК 2.1, ПК 2.3** | **Раздел 3.** МДК.02.03 **Техническое****обслуживание, ремонт и монтаж** | **76** | **40**(из них 1 | 18 | 4 | **36** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **домовых слаботочных систем зданий и сооружений** |  | час на консультацию для экзамеа**)** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Производственная практика**, часов *(если предусмотрена итоговая (концентрированная)**практика)* | *396**(ввести число)* |  | *396**(повторить число)* |
|  | ***Всего:*** | **714** | **210** | 102 | 12 | **108** | **396** |

**2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование разделов и тем****профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов** | **Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся** | **Объем часов** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Раздел 1.** МДК.02.01 **Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и****сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием/нарядом.** |  |
| **МДК.02.01.****Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием/нарядом** |  |
| **Тема 1.Техническая эксплуатация и обслуживание силовых систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства** |  |
| **Тема 1.1 Организация эксплуатации и обслуживания силовых систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйств** | **Содержание** | **Уровень освоения** | **10** |
| 1.Общие вопросы эксплуатации и эксплуатация и обслуживание силовых систем зданий и сооружений, освещения и осветительныхсетей объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1 |  |
| 2.Показатели технического уровня эксплуатации электросиловых иосветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1 |
| 3.Нормативная база технической эксплуатации силовых систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно- коммунального хозяйства | 1 |
| 4.Эксплуатационная техническая документация, виды и основное содержание | 1 |
| 5.Основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по определению надежности электросиловых и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1 |
| **Тематика практических занятий и лабораторных работ** | **12** |
| 1.Практическое занятие «Чтение чертежей и эскизов, простых электрических монтажных схем» |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тема 1.2****Технология и техника** | **Содержание** | **Уровень освоения** | **14** |
| 1.Энергосбережение на объектах жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| **обслуживания домовых электрических силовых сетей и сетей освещения** |
| 1.Правила рациональной эксплуатации электросиловых и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства | 2 |
| 2.Охрана труда и электромонтажных работ | техника | безопасности | при | проведении | 2 |
|  | 3. Материалы и электромонтажные инструменты**,** используемые при электромонтажных работах | 2 |
|  | 4.Электроизмерительный инструмент | 2 |
|  | **Тематика практических занятий и лабораторных работ** | **12** |
|  | 1.Практическое занятие «Определение исправности средств индивидуальной защиты, средств измерения и электромонтажного инструмента» |  |
|  | 2.Практическое занятие «Сравнительные характеристикипроводниковых материалов высокой проводимости и высокого |  |
|  | 3.Практическое занятие «Определение характеристик простых полупроводников и полупроводниковых соединений» |  |
|  | 4.Практическое занятие «Определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов» |  |
|  | 5.Практическое занятие «Определить признаки и причины неисправности при поддержании рабочего состояния электросиловых и осветительных систем объектов жилищно - коммунального хозяйства» |  |
| **Тема 2. Ремонт и монтаж отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства** |  |
| **Тема 2.1. Монтаж отдельных** | **Содержание** | **Уровень освоения** | **10** |
| **узлов силовых систем зданий и****сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства** | 1 | Сущность, назначение и содержание монтажа отдельных узлов электросиловых и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1 |  |
| 2 | Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при монтаже отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, освещения и осветительных систем объектовжилищно-коммунального хозяйства | 2 |
|  | 2.Практическое занятие «Заполнение бланка заявки» |  |

15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Тематика практических занятий и лабораторных работ** | **11** |
| 1.Практическое занятие «Монтаж электроустановочных изделий и осветительных приборов» |  |
| 2. Практическое занятие «Монтаж люминисцентных ламп» |  |
| 3.Практическое занятие «Монтаж аппаратов защиты» |  |
| 4. Практическое занятие «Монтаж светодиодных ламп» |  |
| 5.Практическое занятие «Монтаж электропроводки скрытым способом» |  |
| 6.Практическое занятие «Монтаж сети освещения» |  |
| **Тема 2.2. Ремонт отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства** | **Содержание** | **Уровень освоения** | **8** |
| 1.Сущность, назначение и содержание ремонта отдельных узлов электросиловых и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1 |  |
| 2.Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунальногохозяйства | 2 |
| **Тематика практических занятий и лабораторных работ** | **11** |
| 1.Практическое занятие «Визуально определить внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов» |  |
| 2.Практическое занятие «Расчет периодичности капитальных ремонтов» |  |
| 3.Практическое занятие «Проведение ремонта выключателей» |  |
| 4. Практическое занятие «Проведение ремонта люминисцентной лампы» |  |
| 5.Практическое занятие «Проведение ремонта аппаратов защиты» |  |
| **Тема 2.3. Испытания отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства** | **Содержание** | **Уровень освоения** | **3** |
| 1.Технические документы на испытание и готовность к работе электросиловых, осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1 |  |
| 2.Методы и средства испытаний | 1 |
| 3.Требования готовности к проведению испытания электротехнического оборудования и электропроводок | 1 |
| **Тематика практических занятий и лабораторных работ** | **4** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Практическое занятие «Испытание электропроводки» |  |
| 2.Практическое занятие «Испытание люминисцентных ламп после ремонта» |  |
| 3.Практическое занятие «Испытание электротехнического оборудования» |  |
| **Самостоятельная учебная работа** | **4** |
| **Консультация** | 1 |
| **Учебная практика раздела 1****Виды работ**Ознакомление с техникой безопасности при проведении электромонтажных работ в условиях учебной мастерской. Основные слесарные операции при выполнении электромонтажных работИзучение и составление схем по строительным чертежам зданий и сооружений Освоение приемов пользования инструментами и электромонтажными механизмами. Подготавливать места установки монтажа электроустановочных изделий; Подготавливать места установки монтажа систем освещения;Подготавливать места установки монтажа вводно-распределительного устройства. Монтаж различных типов кабелей, проводов по заданным параметрам.Соединение жил проводов и кабелей пайкой, сваркойСоединение жил проводов и кабелей опрессовкой и болтовым способомРазметочные работы (разметка места установки выключателей, розеток, светильников, трасс электропроводок). Пробивные работы (выполнение гнезд и отверстий, выполнение канавок под трассу электропроводки).Монтаж и ремонт основных элементов осветительных электроустановок и электропроводок. Монтаж светильников с лампами накаливания и люминесцентными лампами.Монтаж светодиодных светильников.Монтаж пускорегулирующей аппаратуры освещения Монтаж открытой и скрытой электропроводкиВыполнение замеров сопротивления изоляции осветительной электроустановки при помощи мегаомметра.Ремонт патронов светильников с лампами накаливания, пускорегулирующей аппаратуры в светильниках люминесцентных ламп.Монтаж и ремонт кабельных и воздушных линий. Разделка кабеля в учебной мастерской.Оконцевание жил кабеля алюминиевыми наконечниками. Соединение алюминиевых жил кабеля опрессованием.Монтаж учебной соединительной муфты кабеля напряжение до 10 кВ.Установка изоляторов на арматуру опоры. | **36** |

17

|  |  |
| --- | --- |
| Проверка изоляции кабелей до 1 кВ при помощи мегаомметра. |  |
| **Раздел 2.** МДК.02.02 **Техническая эксплуатация и обслуживание домовых слаботочных систем зданий и сооружений Раздел 3.** МДК.02.03 **Техническое обслуживание, ремонт и монтаж домовых слаботочных систем зданий и сооружений** |  |
| **Тема 1. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж домовых слаботочных систем зданий и сооружений** |  |
| **Тема 1.1. Организация эксплуатации и обслуживания** | **Содержание** | **Уровень освоения** | **15** |
| **слаботочных систем зданий и сооружений** | 1.Общие вопросы эксплуатации и эксплуатация и обслуживаниеслаботочных систем зданий и сооружений объектов жилищно- коммунального хозяйств | 1 |  |
|  | 2.Показатели технического уровня эксплуатации слаботочных систем | 1 |  |
|  | объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | 3.Нормативная база технической эксплуатации слаботочных систем | 1 |  |
|  | зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
|  | 4.Эксплуатационная техническая документация, виды и основное | 1 |  |
|  | содержание |  |  |
|  | 5.Основные понятия, положения и показатели, предусмотренные | 1 |  |
|  | стандартами, по определению надежности слаботочных систем |  |  |
|  | объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
|  | **Тематика практических занятий и лабораторных работ** | **17** |
|  | 1.Практическое занятие «Чтение чертежей и эскизов, простых электрических |  |
|  | монтажных схем» |
|  | **Самостоятельная работа** | **2** |
| **Тема 1.2.****Технология и техника** | **Содержание** | **Уровень освоения** | **16** |
| 1.Правила рациональной эксплуатации слаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| **обслуживания домовых слаботочных систем** | 2 |
| 2.Охрана труда и техника безопасности при проведении работ по монтажу слаботочных систем | 2 |
|  | 3.Инструмент при проведении работ по монтажу слаботочных систем | 2 |
|  | 4.Измерительный инструмент | 2 |
| **Тематика практических занятий и лабораторных работ** | **17** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Практическое занятие «Определять внешний вид кабелей, проводки, охранно- |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, домофонных систем» |  |
| 2.Практическое занятие «Контроль напряжения слаботочных систем» |  |
| 3.Практическое занятие «Контроль качества контактов слаботочных систем» |  |
| 4.Практическое занятие «Контроль состояния датчиков слаботочных систем» |  |
| **Самостоятельная работа** | **2** |
| **Консультация** | **1** |
| **Тема 2. Ремонт и монтаж отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений** |  |
|  | **Содержание** | **Уровень освоения** | **10** |
|  | 1.Сущность, назначение и содержание монтажа отдельных узлов слаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1 |  |
| **Тема 2.1. Монтаж отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений** | 2.Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при монтаже отдельных узлов силовых систем зданий и сооружений, освещения и осветительных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства | 2 |
|  | **Тематика практических занятий и лабораторных работ** | **10** |
|  | 1.Практическое занятие «Монтаж отдельных узлов охранно-пожарных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  |
|  | 2.Практическое занятие «Монтаж отдельных узлов систем видеонаблюдения объектов жилищно-коммунального хозяйства» |  |
|  | **Содержание** | **Уровень освоения** | **7** |
| **Тема 2.2. Ремонт отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений** | 1.Сущность, назначение и содержание ремонта отдельных узлов слаботочных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства | 1 |  |
| 2.Методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудованияпри ремонте отдельных узлов слаботочных систем зданий и сооружений | 2 |
|  | **Тематика практических занятий и лабораторных работ** | **8** |
|  | 1.Практическое сигнализации» | занятие | «Проведение | ремонта | узлов | пожарно-охранной |  |
|  | 2.Практическое занятие «Проведение ремонта узлов систем видеонаблюдения» |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Самостоятельная учебная работа при изучении раздела** | **4** |
| **Консультация** | 1 |
| **Учебная практика раздела 2,3 (72 часа) Виды работ** | 36 |
| **36** |
| Ознакомление с техникой безопасности при проведении электромонтажных работ в условиях учебной мастерской.Изучение и составление схем по строительным чертежам зданий и сооружений Освоение приемов пользования инструментами и электромонтажными механизмами. Подготавливать места установки монтажа и зарядки электроустановочных изделий; Подготавливать места установки монтажа систем охранной сигнализации; Подготавливать места установки монтажа извещателей.Монтаж различных типов кабелей, проводов по заданным параметрам, применяемым в технических средствах сигнализации.Освоение способов монтажа оптических кабелейОсвоение способов монтажа звуковых (акустических) извещателей. Освоение способов монтажа звуковых (акустических) извещателей. Освоение способов монтажа радиоволновых извещателей.Освоение способов монтажа радиоволновых извещателей.Освоение типовых вариантов защиты отдельных элементов зданий, помещений. Монтаж тепловых извещателей. Монтаж дымовых извещателейПрокладка и монтаж проводов и кабелей для сигнальных сетей различных типов и видов. Установка заземления и зануления технических средств сигнализации.Установка заземления и зануления технических средств сигнализации. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Выявление в ходе осмотра этажных электрощитов следов оплавления кабелей, автоматических выключателей и шин заземленияВыявление в ходе осмотра кабелей открытой проводки в жилых помещениях наличия обрыва, провисания, следов оплавленияОсмотр состояния розеток, выключателей и монтажных коробок в жилых и технических помещениях Осмотр состояния осветительных приборов в жилых и технических помещенияхИнформирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядкеВыбор материала и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием Промывка и протирка световых домовых знаков и уличных указателейКонтроль напряжения при помощи мультиметра в вводном домовом электрощите на вводных и выводных клеммах Контроль напряжения при помощи мультиметра в этажном электрощите на вводных и выводных клеммах Замена перегоревших ламп, стартеров в технических помещенияхПротяжка клеммных колодок в электрощитах и в устройствах домовых сильноточных систем Удаление влаги из распаечных и монтажных коробокУстранение выявленных неисправностей, не требующих обесточивания групп электропотребителей. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Пуско-наладочные работы пульта контроля и управления охранно-пожарным «С2000» Считыватели-2 АЦДР.685151.001 ЭТ.Блок бесперебойного питания ББП-30 БК, ББП-30 (исп.1), ББП-30 (исп. 2). Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М».Преобразователь интерфейсовUSB/RS-485 «С2000-USB». |  |
| **Производственная практика**Техническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и сооружений, освещение и осветительные сети объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием/ нарядом; ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации; ремонт и монтаж отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений объектов жилищно- коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.**Виды работ:**Готовить инструменты, материалы, оборудование и СИЗ к использованию в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда. Диагностировать состояние силовых систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства. Поддержание рабочего состояния силовых ислаботочных систем зданий и сооружений, освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства.Проверять рабочее место на соответствие требованиям охраны труда визуально и инструментально определять исправность измерительных приборов и электромонтажных инструментов; проверять функциональность инструмента; подбирать материалы и электромонтажные инструменты в соответствии технологическому процессу и сменному заданию/наряду; визуально определять исправность средств;Понимать сменное задание на осмотр домовых силовых систем; читать чертежи и эскизы, простые электрические и монтажные схемы; проводить плановый осмотр электросиловых и осветительных сетей объектов жилищно- коммунального хозяйства;Выявлять и оценивать неисправности в ходе обхода и осмотра домовых силовых систем; определять признаки и причины неисправности при поддержании рабочего состояния электросиловых слаботочных и осветительных систем объектовжилищно - коммунального хозяйства; Определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов. Измерять напряжение в точках ввода и вывода электрических щитов с применением средств измерения. Определять оплавление, подгары крепления; обрыв кабелей, проводки, автоматических выключателей, осветительных приборов. Вести учет выявленных неисправностей; выполнять технологические приемы технического обслуживания электротехнического оборудования и электропроводок;Пользоваться средствами связи. | **396** |
| **ВСЕГО** | **714** |

## УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

* + 1. **Требования к минимальному материально-техническому обеспечению**

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов специальных дисциплин 2; мастерских 4 (столярной, электромонтажной, электрогазосварочной, слесарной);

Оборудование одного учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

* посадочные места – 30 стульев, 15 учебных столов;
* рабочее место преподавателя;
* наглядные учебные пособия

Технические средства обучения:

Оборудование электромонтажной мастерской:

Основное и вспомогательное оборудование Рабочее место электромонтера:

рабочий пост из листового материала, с габаритными размерами 1200х1500х1200 мм, высотой 2400 мм., дающего возможность многократной установки электрооборудования и кабеленесущих систем различного типа; Стол (верстак); Стул; Ящик для материалов;

Диэлектрический коврик; Веник и совок; Тиски; Стремянка (2 ступени);

Щит ЩУР (щит учетно-распределительный), содержащий:

аппараты защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной защиты; Щит ЩО (щит освещения), содержащий:

аппараты защиты, аппараты дифференциальной защиты, аппараты автоматического регулирования (реле, таймеры и т.п.); Щит ЩУ (щит управления электродвигателем) содержащий :

аппараты защиты (автоматические выключатели, плавкие предохранители, и т.п); аппараты управления (выключатели, контакторы, пускатели и т.п);

Кабеленесущие системы различного типа;

## Оборудование и технологическое оснащение мастерской:

Щит распределительный межэтажный; Тележка диагностическая закрытая;

Контрольно-измерительные приборы (тестер, мультиметр, мегаомметр и т.д.) Наборы инструментов электрика:

набор отверток шлицевых диэлектрических до 1000В; набор отверток крестовых диэлектрических до 1000В; набор отверток TORX (звезда) диэлектрических до 1000В, набор ключей рожковых диэлектрических до 1000В;

губцевый инструмент VDE (пассатижи, боковые кусачки, длинногубцы и т.д.); приспособление для снятия изоляции 0,2-6мм2; клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 (квадрат); клещи обжимные 0,5-10,0 мм2; прибор для проверки напряжения; молоток;

23

зубило; набор напильников (напильник плоский, напильник круглый, напильник треугольный);

дрель аккумуляторная; дрель сетевая; перфоратор; штроборез;

набор бит для шуруповерта;

коронка по металлу D – 22мм, 20 мм; набор сверл по металлу( D1-10мм); стусло поворотное;

торцовый ключ со сменными головками 8-14 мм; ножовка по металлу; болторез

кусачки для работы с проволочным лотком, 600мм; струбцина F-образная;

контрольно измерительный инструмент (рулетка, линейка металлическая L - 300мм, угольник металлический L - 200мм, уровень металлический пузырьковый L - 400мм, 600мм);

**Учебные плакаты**. Электродвигатели.

Осветительные устройства различного типа. Электрические провода и кабели. Установочные изделия.

Коммутационные аппараты. Осветительное оборудование. Распределительные устройства.

Приборы и аппараты дистанционного, автоматического и телемеханического управления, регулирования и контроля.

Устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики. Электроизмерительные приборы.

Источники оперативного тока. Электрические схемы.

## Учебные стенды:

«Электропроводка зданий»; «Электрооборудование

промышленных и гражданских зданий»; «Электромонтаж и ремонт электродвигателей»; «Электрический ввод в здание»; Стенды с экспериментальными панелями;

«Электромонтаж и наладка системы «Умный дом**». Приспособления, принадлежности, инвентарь** Шкаф для хранения инструментов

Стеллажи для хранения материалов Шкаф для спец. одежды обучающихся *Спецодежда.*

Перчатки тканевые Халат или комбинезон Маска защитная Очки защитные Головной убор

*Безопасность* Аптечка Огнетушитель

* + верстаки слесарные,
	+ рабочие места ученика по электромонтажным работам,
	+ станок настольно-сверлильный,
	+ станок точильно-шлифовальный

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено.

## Информационное обеспечение обучения

**Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы**

Основные источники**:**

* + - 1. Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин, Учебник, «Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий», Академия, М, 2017
			2. Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин, Учебник, «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий», Академия, М, 2016
			3. В.М. Нестеренко, А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ», Учебное пособие, Академия, М, 2013

Дополнительные источники:

1. Интертен сайты
2. В.В.Москаленко «Справочник электромонтера» Учебное пособие-М:

«Академия»,2008-368с

1. Н.А.Акимова, Н.Ф.Котеленец, Н.И.Сентюрихин «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования»Учебное пособие-М: «Академия»,2004-296с

**3.3. Общие требования к организации образовательного процесса** Производственное обучение проводится в учебно-производственных мастерских учреждения. Производственная практика проводится в городских организациях и предприятиях, а также на предприятии ОАО «Машиностроительный завод». Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие дисциплины

«Материаловедение», «Основы слесарного дела», «Охрана труда», «Метрология и технические измерения», «Электротехника».

## 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:

- не ниже средне среднего профессионального образования по специальности, соответствующее профилю модуля с обязательным прохождением курсов повышения квалификации 1 раз в 5 лет.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

**Педагогический состав** - не ниже средне среднего профессионального образования, соответствующего профилю модуля с обязательным прохождением курсов повышения квалификации 1 раз в 5 лет.

**Мастера:** не ниже средне среднего профессионального образования, соответствующего профилю модуля с обязательным прохождением курсов повышения квалификации 1 раз в 5 лет.

## 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Результаты (освоенные профессиональные компетенции)** | **Основные показатели оценки результата** | **Формы и методы контроля и оценки** |
| ПК.2.1. Осуществлятьтехническое обслуживание силовых и слаботочных систем зданий и сооружений,освещения и осветительных сетей объектов жилищно- коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | * определение признаков неисправности при

эксплуатации систем осветительных сетей;* проведение планового осмотра систем

осветительных сетей;-выполнение профилактических работ, способствующих эффективной работе системы осветительных сетей; | Текущий контроль в форме:* защиты практических занятий;
* тестирования;

Дифференцированный зачет и экзамен по разделу профессионального модуля.Текущий контроль в форме:-защиты практических занятий;* тестирования;

Текущий контроль в форме:-защиты практических занятий;* тестирования;
 |
| ПК.2.2. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов освещения и осветительных сетей объектов жилищно- коммунального хозяйства в соответствии с требованиями нормативно-техническойдокументации | * определение признаков неисправности отдельных узлов освещения и осветительных сетей объектов жилищно-коммунального хозяйства;
* проведение планового осмотра отдельных узлов освещения и осветительных сетей объектов жилищно- коммунального хозяйства;
 | Текущий контроль в форме:* защиты практических занятий;
* тестирования;

Дифференцированный зачет и экзамен по разделу профессионального модуля.Текущий контроль в форме:-защиты практических занятий;* тестирования;
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | -выполнение профилактических работ, способствующих эффективной работе осветительных сетей объектов жилищно- коммунального хозяйства; | Текущий контроль в форме:-защиты практических занятий;- тестирования; |
| ПК.2.3. Осуществлять ремонт и монтаж отдельных узлов силовых ислаботочных систем зданий и сооружений в соответствии стребованиями нормативно- технической документации | * определение признаков неисправности отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений;
* проведение планового осмотра отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений;

-выполнение профилактических работ, способствующих эффективной работе отдельных узлов силовых и слаботочных систем зданий и сооружений; | Текущий контроль в форме:* защиты практических занятий;
* тестирования;

Дифференцированный зачет и экзамен по разделу профессионального модуля.Текущий контроль в форме:-защиты практических занятий;* тестирования;

Текущий контроль в форме:-защиты практических занятий;* тестирования;
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Результаты обучения****(освоенные общие компетенции)** | **Основные показатели оценки результата** | **Формы и методы контроля и оценки** |
| ОК 01. Выбирать способы решения задачпрофессиональнойдеятельности, применительно к различным контекстам. | Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. Составить пландействия. Определить необходимые ресурсы. Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежныхсферах. Реализовать составленный план. Оценивать результат и последствия своих действий. | Актуальный профессиональный исоциальный контекст, в котором приходится работать и жить.Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем впрофессиональном и/или социальном контексте. |
| ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретациюинформации, необходимой для выполнения задачпрофессиональной деятельности. | Определять задачи поиска информации. Определять необходимые источники информации. Планировать процесс поиска. Структурировать получаемую информацию. Выделять наиболее значимое в перечне информации.Оценивать практическую значимость результатов поиска. Оформлятьрезультаты поиска. | Номенклатура информационных источников применяемых в профессиональнойдеятельности. Приемы структурирования информации. Форматоформления результатов поиска информации. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное иличностное развитие. | Определять актуальностьнормативно-правовой документации в профессиональной деятельности;выстраивать траекториипрофессионального и личностного развития | Содержание актуальной нормативно-правовойдокументации;современная научная и профессиональная терминология;возможные траектории профессионального развития исамообразования |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективновзаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Организовывать работу коллектива и команды. Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Психологию коллектива. Психологию личности.Основы проектной деятельности. |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке сучетом особенностейсоциального и культурного контекста. | Излагать свои мысли на государственном языке. Оформлять документы. | Особенности социального и культурного контекста Правила оформлениядокументов. |
| ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию,демонстрировать осознанное поведение на основе традиционныхобщечеловеческих ценностей. | Описывать значимость своей профессии.Презентовать структурупрофессиональной деятельности по профессии. | Описывать значимость своей профессии.Презентовать структуру профессиональнойдеятельности по профессии(специальности). |
| ОК 07. Содействоватьсохранению окружающейсреды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | Соблюдать нормы экологическойбезопасности. Определять направления ресурсосбережения в рамкахпрофессиональной деятельности по профессии. | Правила экологической безопасности приведениипрофессиональнойдеятельности. Основные ресурсы задействованные в профессиональнойдеятельности. Путиобеспечения ресурсосбережения. |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры длясохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональнойдеятельности и поддержание необходимого уровняфизической подготовленности. | Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.Применять рациональные приемы двигательных функций впрофессиональной деятельности. Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными дляданной профессии. | Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. Основыздорового образа жизни.Условияпрофессиональнойдеятельности и зоны риска физическогоздоровья для профессии (специальности).Средства профилактики перенапряжения. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональнойдеятельности. | Применять средства информационных технологий для решенияпрофессиональных задач. Использовать современное программное обеспечение. | Современные средства и устройстваинформатизации.Порядок их применения и |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | программное обеспечение в профессиональнойдеятельности. |
| ОК 10. Пользоваться | Понимать общий смысл четко | Правила построения |
| профессиональной | произнесенных высказываний на | простых и сложных |
| документацией на | известные темы (профессиональные и | предложений на |
| государственном и | бытовые). Понимать тексты на базовые | профессиональные темы. |
| иностранном языках. | профессиональные темы. Участвовать в | Основные |
|  | диалогах на знакомые общие и | общеупотребительные |
|  | профессиональные темы. Строить | глаголы (бытовая и |
|  | простые высказывания о себе и о своей | профессиональная |
|  | профессиональной деятельности. Кратко | лексика). Лексический |
|  | обосновывать и объяснить свои действия | минимум, относящийся к |
|  | (текущие и планируемые). Писать | описанию предметов, |
|  | простые связные сообщения на знакомые | средств и процессов |
|  | или интересующие профессиональные | профессиональной |
|  | темы. | деятельности. |
|  |  | Особенности |
|  |  | произношения. Правила |
|  |  | чтения текстов |
|  |  | профессиональной |
|  |  | направленности. |
| ОК 11. Планировать | Выявлять достоинства и недостатки | Основы |
| предпринимательскую | коммерческой идеи. Презентовать идеи | предпринимательской |
| деятельность в | открытия собственного дела в | деятельности. Основы |
| профессиональной сфере. | профессиональной деятельности. | финансовой грамотности. |
|  | Оформлять бизнес-план. Рассчитывать | Правила разработки |
|  | размеры выплат по процентным ставкам | бизнес-планов. Порядок |
|  | кредитования. | выстраивания |
|  |  | презентации. Кредитные |
|  |  | банковские продукты. |