Рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Электротехника и электроника

2022г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее -  СПО)  20.02.05 Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях.

А также примерной программы учебной дисциплины, ОП.04 Электротехника для специальностей и профессий среднего профессионального образования, одобренной и рекомендованной Департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобразования России (16.04.2008 г.)

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа « Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения »

Рассмотрена методическим объединением преподавателей общепрофессиональных и профессиональных дисциплин

Протокол от «___» _____________ 2022г.  № ____

Председатель  МС _______________ А.Р. Бархударян

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # условия реализации примерной программы учебной дисциплины | 8 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 9 |

- паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и  служащих  в соответствии с ФГОС  по профессии СПО 20.02.05 Организация оперативного (экстренного)                              реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании по  программам повышения квалификации и переподготовки специалистов в области    транспорта.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-производить расчёт параметров электрических цепей;

-собирать электрические схемы и проверять их работу;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-методы преобразования электрической энергии;

-сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчёта их параметров.

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;

самостоятельной работы обучающегося 36 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 108 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 72 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | 20 |
| практические занятия | 18 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 36 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |  |

# 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Электротехника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электрические и магнитные цепи |  |  | 40 |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1 | Понятие и основные характеристики постоянного электрического тока. Электрическая цепь и ее элементы. Электрическое сопротивление. Потенциал и ЭДС. Напряжение. Закон Ома для участка цепи. Способы соединения потребителей электроэнергии. Первый закон Кирхгофа. Закон Ома для полной цепи. Работа и мощность электрического тока. Методы расчета простых электрических цепей. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы Исследование цепей с последовательным, параллельным соединением резисторов. |  | 4 |  |
|  | Практические занятия Расчет цепей постоянного тока со смешанным соединением резистор. |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Оформление и подготовка к защите лабораторных и практических работ. Изучение дополнительной справочной литературы. |  | 6 |  |
| Тема 1.2. Магнитные цепи | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Основные характеристики магнитного поля. Намагничивание тел. Явление гистерезиса. Магнитная индукция. Электромагнитная индукция. Взаимоиндукция. Вихревые токи. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы Исследование катушки со стальным сердечником. |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Отчет по лабораторной работе Подготовка сообщений по темам. |  | 6 |  |
| Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1 | Получение переменного тока. Характеристики переменного тока. Законы цепей переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Коэффициент мощности, способы его повышения. Трехфазная система переменного тока. Соединение звездой. Соединение треугольником. Мощность трехфазного тока. |  | 2 |
|  | Практические занятия Определение емкости конденсатора для повышения коэффициента мощности. |  | 2 |  |
|  | Лабораторные работы по теме Электрические и магнитные цепи |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Оформление и подготовка к защите практических работ. Выполнение реферата. |  | 6 |  |
| Раздел 2. Электротехнические устройства |  |  | 38 |  |
| Тема 2.1. Электроизмерительные приборы и электрические измерения | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1 | Классификация приборов. Измерительные приборы различных систем. Принципы работы типовых электрических устройств. Условные обозначения приборов. Измерение силы тока, напряжения. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы Измерение энергии электросчетчиком. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Отчет по лабораторной работе. Изучение дополнительной справочной литературы |  | 2 |  |
| Тема 2.2. Трансформаторы | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1 | Устройство и принцип действия трансформатора. Автотрансформаторы. Трехфазный трансформатор. |  | 2 |
|  | Практическая работа Изучение однофазного трансформатора |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Оформление и подготовка к защите лабораторных и практических работ. |  | 4 |  |
| Тема 2.3. Электрические машины | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1 | Электрические машины переменного тока. Асинхронные электродвигатели. Синхронные машины- генераторы, электродвигатели. Устройство, принцип действия применение. Машины постоянного тока- генератор, электродвигатель. Обратимость машин постоянного тока. Мощность, к.п.д. эл.двигателей и генераторов. |  | 2 |
|  | Лабораторные работы Разборка и сборка автомобильного генератора постоянного тока и его испытание. |  | 4 |  |
|  | Практические занятия Расчет мощности и КПД двигателя постоянного тока. |  | 4 |  |
|  | Лабораторные работы по теме Электротехнические устройства |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Изучение дополнительной справочной литературы |  | 4 |  |
| Раздел 3. Производство, распределение и потребление электроэнергии. Техника безопасности. |  |  | 20 |  |
| Тема 3.1. Электрические станции, сети и электроснабжение | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | 1 | Общие сведения. Схема распределительных устройств мощной станции и повысительных устройств. |  | 2 |
|  | Практическое занятие Расчет выбора сечения провода линий эл.передач. |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Подготовка сообщений по данным темам. |  | 2 |  |
| Тема 3.2 Меры безопасности при работе с электрооборудованием | Содержание учебного материала |  | 4 |  |
|  | 1 | Меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Выполнение рефератов. |  | 6 |  |
|  | Контрольная работа |  | 2 |  |
| Всего: |  |  | 108 |  |

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники и электромонтажной мастерской;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета электротехники:

- рабочее место преподавателя;

- посадочные места для обучаемых;

- комплект учебно-методической документации;

- комплект учебно-наглядных пособий;

Технические средства обучения:

- компьютер,

- мультимедиапроектор.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

1. Электромонтажная:

- электроосветительной  арматуры;

- наличие изолированных проводов разных марок.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шикарзянов Ф.Н. Электротехника. Серия: Начальное профессиональное образование. -М.: Издательский центр Академия, 2010.

- Чижков Ю.П. Электрооборудование автомобилей и тракторов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чижков Ю.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Машиностроение, 2012.— 656 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5188.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Дополнительные источники:

1.Новиков П.Н. Задачник по электротехнике. Серия: Начальное профессиональное образование – М.: Академия, 2010.                         .

2.Прошин В.М. Рабочая тетрадь для лабораторных и практических

работ по электротехнике. –М.: ИРПО, Академия, 2011.

3. Прошин В.М. Лабораторно – практические работы по электротехнике. – М.: ИРПО, Академия, 2012.

4.Ярочкина Г.В. Володарская А.А. Рабочая тетрадь по электротехнике для НПО. – М.:  ИРПО, Академия, 2010.

Интернет ресурсы:

1. Лекции по электротехники. Форма доступа: свободная http://www. texnik.ru

2.  Лекции по электротехники. Форма доступа: свободная http://www. exponenta.ru

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| уметь: измерять параметры электрической цепи; | Наблюдение за ходом выполнения лабораторной и практической работ |
| рассчитывать сопротивление заземляющих устройств; | Наблюдение за ходом выполнения лабораторной работы |
| производить расчеты для выбора электроаппаратов; | Наблюдение за ходом выполнения лабораторной и практической работ |
| знать: основные положения электротехники; | Оценка применения основных положений электрогтехники во время апроведения лабораторных и практических работ |
| методы расчета простых электрических цепей; | Оценка результатов выполнения практической работы |
| принципы работы типовых электрических устройств; | Оценка результатов выполнения лабораторных и практических работ |
| меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами | Оценка и наблюдение за ходом выполнения лабораторной и практической работ. |